УТВЕРЖДАЮ

Директор НОУ гимназии «Альтернатива»

_______ А.А. Трубицын

ПЛАН

работы гимназии по обеспечению пожарной безопасности

на 2018/2019 уч. г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |
|  | Подготовка к новому учебному году: проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей, внутренних пожарных систем; заблаговременная очистка чердаков, подвалов, складских помещений, территории гимназии от ненужного инвентаря, строительного и иного мусора, недопускание его сжигания на территории; проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам. | До 1 сентября | Зам. директора по АХЧ |
|  | Обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений, а также застекление слуховых окон. | 1 раз в 3 года | Зам. директора по АХЧ |
|  | Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. | Ежегодно | Зам. директора по АХЧ |
|  | Перезарядка химических пенных огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занесение номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения. | Ежегодно | Зам. директора по АХЧ |
|  | Техническое обслуживание и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов с составлением акта. | Ежегодно | Зам. директора по АХЧ |
|  | Оборудование запасных выходов из здания гимназии легкооткрывающимися запорами и обозначение их светящимися табло от сети аварийного освещения, указательными знаками. | Постоянно | Зам. директора по АХЧ |
|  | Проверка исправности электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. | Ежемесячно | Зам. директора по АХЧ |
|  | Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, трафаретных указателей места нахождения огнетушителей, телефонов. | До 1 сентября | Зам. директора по АХЧ |
|  | Обеспечение (расчистка) свободного подъезда к люку пожарных гидрантов во дворе гимназии. | До 1 сентября | Зам. директора по АХЧ |
|  | Проверка наличия (обновления) инструкций по пожарной безопасности и наглядной агитации в кабинетах химии, информатики. | 1 раз в полугодии | Директор |
|  | Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней. | Регулярно | Ответственный за ОТ и ТБ |
|  | Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности. | По плану | Ответственный за ОТ и ТБ |
|  | Подписание актов в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. | По графику | Директор |
|  | Выборы на общем собрании работников учреждения общественного инспектора по пожарной безопасности. | Август | Директор |
|  | Оформление уголка противопожарной безопасности | Август | Зам. директора по ВР |
|  | Издание приказа об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений. | Август | Директор |
|  | Утверждение на общем собрании коллективного плана работы по пожарной безопасности на новый учебный год | Август | Директор |
|  | Обеспечение работников по программе пожарно-технического минимума | В течение года | Директор |
| П | Проведение индивидуальных инструктажей с вновь принятыми учителями. Запись в журнале инструктажа. | Сентябрь | Ответственный за ОТ и ТБ |
|  | Индивидуальные инструктажи с работниками гимназии при проведении массовых школьных мероприятий (новогодние вечера, утренники, дискотеки, выпускные вечера и т.п.) | В течение года | Директор |
|  | Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из здания гимназии при команде «Пожар». | Не реже 1 раза в четверть | Ответственный за ОТ и ТБ |
|  | Разработка схемы оповещения при пожаре. | Август | Ответственный за ОТ и ТБ |
|  | Устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора. | По мере необходимости | Директор |
|  | Изучение вопросов пожарной безопасности по программе курса ОБЖ (5-11 классы) и 1-4 классы на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ. | В течение года | Преподаватель-организатор ОБЖ, учителя начальных классов |
|  | Инструктажи о правилах пожарной безопасности и проведению в случае возникновения пожара в кабинетах химии, информатики. | Сентябрь | Ответственный за ОТ и ТБ Зав. кабинетами учителя-предметники |
|  | Инструктажи с обучающимися по правилам пожарной безопасности с регистрацией в спец. журнале. | В течение года | Кл. руководители Воспитатели |
|  | Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по вопросам пожарной безопасности. | В течение года | Зам. директора по ВР Кл. руководители Воспитатели |
|  | Отработка нормативов, практических навыков проведения при ЧС (пожарных) во время проведения школьного Дня защиты детей. | По графику | Преподаватель-организатор ОБЖ |